## Sheet1
序号 | 材料名称 | 具体说明 | 备注
01 | 一次性使用血浆分离器及配套管路 | 配套百特（金宅）连续性血液净化设备，需要使用配套耗材. | 需提供实物样品
02 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 配套百特（金宅）连续性血液净化设备，需要使用配套耗材。 | 需提供实物样品
03 | 谷胱甘肽还原酶检测试剂（紫外速率法） | 配套迈瑞BS-2000
04 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（化学发光免疫分析法） | 配套迈瑞BS-2000
05 | AMH检测试剂（化学发光免疫分析法） | 配套迈瑞CL-2000i
06 | 叶酸检测试剂 （化学发光免疫分析法） | 配套迈瑞CL-2000i
07 | 维生素B12检测试剂（化学发光法） | 配套迈瑞CL-2000i
08 | 诺如病毒抗原检测试剂盒 | 胶体金法
09 | 新型冠状病毒2019-nCov核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 新冠核酸快速检测试剂，缩短检测时间，满足临床急查，6小时出新冠核酸检测报告的需求
10 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒 | 被动凝集法
11 | 乙肝两对半五项定量检测试剂盒 | 专机专用，索灵LIAISON XL
12 | 胰岛素检测试剂盒 | 专机专用 索灵LIAISON XL
21 | NUSS钢板 | 用于小儿漏斗胸、鸡胸的矫正手术治疗
22 | 弹性髓内钉 | 用于儿童四肢骨干骨折的髓内固定
23 | 各类金属接骨板（钛合金） | 用于各类骨折的固定
24 | 金属钢针（钛合金） | 用于各类骨折的固定
25 | 克氏针（不锈钢） | 用于各类骨折手术复位后临时固定
26 | VSD | 皮肤软组织缺损创面修复使用
27 | 3.0mm空心螺钉 | 手术使用
29 | 低温等离子手术电极刀头 | 搭配低温低温等离子手术系统使用。品牌：美创 PLA-600 适用范围：鼻出血，慢性鼻炎，的治疗，以及腺样体肥大，慢性扁桃体炎的手术治疗。规格型号：MC303
30 | 低温等离子手术电极刀头 | 搭配低温低温等离子手术系统使用。品牌：美创 PLA-600 适用范围：鼻出血，慢性鼻炎，的治疗，以及腺样体肥大，慢性扁桃体炎的手术治疗。规格型号：MC404
31 | 血红正常质控 | 开展血红蛋白成分分析室内质控
32 | 血红蛋白测定试剂盒 | 赛比亚电泳分析仪 MINICAP FLEX PIERCING
33 | 毛细管仪器护理液
34 | 乙肝两对半五项阳性质控品和阴性质控品 | 索灵LIAISON XL 乙肝两对半五项室内质控
35 | 储药器/胰岛素泵用输注管路和针头 | 搭配胰岛素泵使用，用于糖尿病病人通过胰岛素泵输注胰岛素，模拟人胰腺分泌模式控制血糖水平。设备：nicMiniMed 。规格型号：MMT-332A/MMT-382 | 需提供实物样品
37 | 氩气电极 | 搭配氩气刀使用。品牌：爱尔博 型号：VIO 200D+APC2 。适用于消化道内手术。
39 | 变应原提取液 | 过敏原检测
41 | 一次性使用输卵管导管及附件 | 用于对子宫间质部，输卵管进行造影、疏通和治疗 | 需提供实物样品
42 | 一次性使用采血器 | 采集血样以进行诊断试验 | 需提供实物样品
44 | 吉姆萨染液 | G显带染色体分析过程中染色使用
45 | 产前染色体数目检测试剂盒 | 荧光原位杂交法专用探针，用于检测13、18、21及性染色体数目异常
46 | 新型冠状病毒核糖核酸非定值质控品 | 开展新冠核酸检测室内质控
47 | 样本释放剂 | /
49 | 医用缝针 | 医用缝合针组合套针供手术科室使用 | 需提供实物样品
50 | 一次性注射笔用针头 | 规格型号：32G:0.23X4mm；5切面30°针尖 | 需提供实物样品
53 | 人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒 | 12人份
56 | 千谷溶脂线 | 用于提高埋线减肥疗效,实现消除脂肪，瘦身瘦身的目的 | 需提供实物样品
57 | 根管荡洗针 | 搭配EMS荡洗洁牙机，用于根管治疗中。 | 需提供实物样品
58 | 牙科用木楔子 | 口腔治疗需要 | 需提供实物样品
59 | 纤维根管桩修复系统 初始套装 | 用于根管治疗后使用纤维桩加强牙齿抗折性 | 需提供实物样品
60 | 显微镜油 | 染色体自动扫描仪专用镜油。品牌：卡尔蔡司 Axio Imager Z2 | 需提供实物样品
61 | 靛胭紫染色剂 | 用于消化道内镜下早癌筛查
62 | 医用冷敷凝胶 | 用于孕妇湿疹、皮炎，婴幼儿湿疹、皮炎的辅助治疗，主要用于不接受药物治疗的孕妇皮肤病的辅助治疗，用于不接受激素类药物的婴幼儿皮肤病辅助治疗。 | 需提供实物样品
63 | 化学换肤术护理包 | 用于改善某些表皮或者真皮浅层的皮肤疾病，如：痤疮、黄褐斑、雀斑、轻度瘢痕、皮肤细纹。以及预防和延缓皮肤衰老。 | 需提供实物样品
64 | 医用护理包（化学） | 用于皮肤科开展水杨酸治疗痤疮等皮肤病、达到抗炎、杀菌、美白、角质剥脱作用，偏向于炎症性痤疮的使用。 | 需提供实物样品
65 | 一次性使用乳管灌注器 | 对乳管进行冲洗，有利于乳头溢液，乳腺炎等疾病的治疗 | 需提供实物样品