**绵阳市妇幼保健院 绵阳市儿童医院**

**关于分体式空调维修服务的调研公告**

绵阳市妇幼保健院拟对儿童医院、花园院区、临园院区、托育中心的分体式空调维修项目进行市场调研，欢迎具有相应资质的单位参与。

资格要求：

1.维保公司应具有独立法人资格，营业执照经营范围有：分体式空调维护保养、维修服务。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、列出主要用户清单表（类似项目业绩一览表），并提供相关证明材料（如与该单位的合同协议书复印件/扫描件等）。

8.市场调研报价。

凡有意参加，请于本公告5个工作日内，将报名材料PDF电子版（公司名称+项目名称+联系人及电话）发送邮件至53267678@qq.com

联系人：冯媌

联系电话：13402382646

附：空调维修服务内容及结算标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 分体 | 维修项目 | 单位 | 材料、配料费 | 人工维修费 |
| 1 | 1p/1.5P | 更换内机主板 | 套 |  |  |
| 2 | 更换遥控器 | 个 |  |  |
| 3 | 更换排水管 | 次 |  |  |
| 4 | 更换风机电容 | 只 |  |  |
| 5 | 更换压缩机启动电容 | 只 |  |  |
| 6 | 更换室内风扇电机 | 台 |  |  |
| 7 | 更换压缩机 | 台 |  |  |
| 8 | 补氟(制冷剂不够) | 次 |  |  |
| 9 | 加氟(全部泄露) | 次 |  |  |
| 10 | 增加钢管(含电源线) | 米 |  |  |
| 11 | 查找漏点.补焊 | 项 |  |  |
| 12 | 更换控制系统 | 套 |  |  |
| 13 | 更换四通阀 | 只 |  |  |
| 14 | 更换二通阀 | 只 |  |  |
| 15 | 移内机 | 台 |  |  |
| 16 | 移外机 | 台 |  |  |
| 17 | 移整机 | 台 |  |  |
| 18 | 深度清洗(清洗蒸发器、风筒、接水槽等) | 台 |  |  |
| 19 | 混凝土开水钻 | 个 |  |  |
| 20 | 支架 | 个 |  |  |
| 21 | 2p | 更换内机主板 | 套 |  |  |
| 22 | 更换遥控器 | 个 |  |  |
| 23 | 更换排水管 | 次 |  |  |
| 24 | 更换风机电容 | 只 |  |  |
| 25 | 更换压缩机启动电容 | 只 |  |  |
| 26 | 更换室内风扇电机 | 台 |  |  |
| 27 | 更换压缩机 | 台 |  |  |
| 28 | 补氟(制冷剂不够) | 次 |  |  |
| 29 | 加氟(全部泄露) | 次 |  |  |
| 30 | 查找漏点.补焊 | 项 |  |  |
| 31 | 更换控制系统 | 套 |  |  |
| 32 | 更换四通阀 | 只 |  |  |
| 33 | 更换二通阀 | 只 |  |  |
| 34 | 增加钢管(含电源线) | 米 |  |  |
| 35 | 移内机 | 台 |  |  |
| 36 | 移外机 | 台 |  |  |
| 37 | 移整机 | 台 |  |  |
| 38 | 深度清洗(清洗蒸发器、风筒、接水槽等) | 台 |  |  |
| 39 | 混凝土开水钻 | 个 |  |  |
| 40 | 支架 | 个 |  |  |
| 41 | 3p | 更换内机主板 | 套 |  |  |
| 42 | 更换遥控器 | 个 |  |  |
| 43 | 更换排水管 | 次 |  |  |
| 44 | 更换风机电容 | 只 |  |  |
| 45 | 更换压缩机启动电容 | 只 |  |  |
| 46 | 更换室内风扇电机 | 台 |  |  |
| 47 | 更换压缩机 | 台 |  |  |
| 48 | 补氟(制冷剂不够) | 次 |  |  |
| 49 | 加氟(全部泄露) | 次 |  |  |
| 50 | 查找漏点.补焊 | 项 |  |  |
| 51 | 更换控制系统 | 套 |  |  |
| 52 | 更换四通阀 | 只 |  |  |
| 53 | 更换二通阀 | 只 |  |  |
| 54 | 混凝土开水钻 | 个 |  |  |
| 55 | 更换各探头 | 只 |  |  |
| 56 | 增加钢管(含电源线) | 台 |  |  |
| 57 | 移内机 | 米 |  |  |
| 58 | 移外机 | 台 |  |  |
| 59 | 移整机 | 台 |  |  |
| 60 | 深度清洗(清洗蒸发器、风筒、接水槽等) | 台 |  |  |
| 61 | 混凝土开水钻 | 个 |  |  |
| 62 | 支架 | 个 |  |  |